## тепловые пункты
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Примечание: окрашенные в серый цвет ячейки обязательны для заполнения !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  |  |  | Факс |  |  | E-mail
Расчетная тепловая мощность
Система отопления | [6 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система ГВС | [6 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции | [6 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Греющая сторона
Температура в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период | [6 empty] | °С
Температура в обратном трубопроводе тепловой сети в отопительный период | [6 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе | [6 empty] | м. в. ст.
Давление в обратном трубопроводе | [6 empty] | м. в. ст.
Нагреваемая сторона
ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | С теплообменником |  |  |  | Без теплообменника
Среда | [6 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Температура в подающем трубопроводе системы отопления | [6 empty] | °С
Температура в обратном трубопроводе системы отопления | [6 empty] | °С
Потери давления в системе отопления (без учёта ТО)см.примечание 1 | [6 empty] | м. в. ст.
Рабочее давление отопительных приборов | [6 empty] | м. в. ст.
Объем системы отопления | [6 empty] | м3
Высота здания с учетом техподполья | [6 empty] | м
ГВС |  |  |  | С теплообменником |  |  |  | Без теплообменника
Температура в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома | [6 empty] | °С
Температура в обратном трубопроводе тепловой сети в точке излома | [6 empty] | °С
Расход воды на циркуляцию ГВСсм.примечание 2 | [6 empty] | %
Потери давления в трубопроводе циркуляционного контура ГВС | [6 empty] | м. в. ст.
Давление холодной воды на входе в Т/О см.примечание 3 | [6 empty] | м. в. ст.
ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | С теплообменником |  |  |  | Без теплообменника (с насосным смешением) |  |  | Без теплообменника и без смешения
Среда | [6 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Температура в подающем трубопроводе системы вентиляции | [6 empty] | °С
Температура в обратном трубопроводе системы вентиляции | [6 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе вентиляциисм.примечание 1 | [6 empty] | м. в. ст.
Рабочее давление | [6 empty] | м. в. ст.
Насосное оборудование
Циркуляционный насос ГВС
Циркуляционный насос отопления
Циркуляционный насос вентиляции
Запорная арматура
Запорная арматура греющей стороны Dn15-40
| под приварку |  |  |  | фланцевая |  |  | муфтовая
Запорная арматура нагреваемой стороны Dn15-40
| под приварку |  |  |  | фланцевая |  |  | муфтовая
Дополнительные требования к тепловому пункту:
Дата заполнения: | [7 empty] | Подпись
Примечания:
1) При отсутствии данных, то будут приняты следующие значения:
для системы мощностью до 200 кВт - не менее 7 м.вод.ст
для системы мощностью от 200 до 500 кВт - не менее 10 м.вод.ст
для системы мощностью от 500 до 1000 кВт - не менее 15 м.вод.ст
2) При отсутствии данных будет принято 30% от максимального часового расхода воды в системе ГВС
3) Указывается, в случае, если система ГВС с теплообменником.
без резерва
насос на склад
резерв 100%
без резерва
насос на склад
резерв 100%
без резерва
насос на склад
резерв 100%
с частотным преобразователем
с частотным преобразователем
с частотным преобразователем
050060 Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Жарокова, 280 Б
+7 727 228 85 00
+7 727 228 85 01
info@enko.kz
www.enko.kz